Приложение № 1

к решению Собрания депутатов

Красноармейского сельского поселения

от  30.10.2012 №  12

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ красноармейского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на период 2013-2020 гг.

Программный документ

.

#### ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование программы		Программа комплексного развития

Красноармейского сельского поселения

на период 2013–2020 г.г.

Основание для разработки		Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ Программы					«Об основах регулирования тарифов органи-						заций коммунального комплекса»

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры Федеральной це-

левой программы «Жилище»

##### Федеральный закон от 21.06.2007 г. №185 «О 						фонде содействия реформированию жилищ-						но-коммунального хозяйства»

Дата утверждения			2012 г.

программы

Муниципальный заказчик		Администрация Красноармейского сельского

Программы                                         поселения

Разработчик Программы		Специалист по муниципальному хозяйству

Администрации Красноармейского сельского

поселения

Цели и задачи Программы		1. Достижение к 2020году уровня полного благоустройства (обеспечение всеми видами

коммунальных услуг) многоквартирных домов

2. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет

реконструкции и модернизации систем ком-

мунальной инфраструктуры

3. Обеспечение доступности для населения

стоимости жилищно – коммунальных услуг.

Сроки реализации программы	2013г.–2020 г.

Перечень разделов программы	1. Водоснабжение

2. Электроснабжение

3. Теплоснабжение

4. Газоснабжение

5. Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов

6. Обращение с отходами производства и

потребления

7. Генеральный план и правила землепользо

вания и застройки в 2012 – 2025г.г.

Источники и объемы финан-		Общая стоимость проектов 36,4651 млн. руб.

сирования Программы			Источники финансирования:

Общий объем финансирования программы за

счет всех источников–36,4651 млн. руб. в т.ч.

Федеральный бюджет – 7,311 млн. руб.

Фонд софинансирования расходов (областной

бюджет ) – 21,3175 млн. руб.

Резервный фонд (областной бюджет) – 0

млн. руб.

Местный бюджет – 7,8366 млн. руб.

Объемы финансирования уточняются ежегодно.

Ожидаемые конечные резуль-	Снижение уровня физического износа обору-

таты реализации Программы		дования до 50 %.

Снижение количества аварийных ситуаций

на сетях 40 %.

Обеспечение качественных и количественн-

ных показателей коммунальных услуг в точ-

ках присоединения.

Снижение удельного потребления энерго-

носителей до нормативных.

Снижение непроизводительных потерь при

транспортировке и выработке коммунальных

услуг до нормативного уровня.

Использование энергосберегающих техноло-

гий, оснащение потребителей приборами и

системами учета расхода и регулирования

энергоресурсов.

При реализации программы значительно

уменьшится выброс вредных веществ в атмос-

феру и снизится водопотребление.

Система организации контроля	Контроль за выполнением программы

за выполнением программы	          возлагается на Администрацию

Красноармейского сельского поселения

Введение:

Реализация Программы приведет к значительному социально-экономическому эффекту.

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры  позволит обеспечивать в домах комфортные условия проживания и предоставлять населению  коммунальные услуги по доступным ценам и исключительно по показаниям приборов учета.

Масштабные инвестиции, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета, позволят надежно обеспечить ресурсами жителей Красноармейского сельского поселения, обеспечив полноценное развитие поселения в соответствии с Генеральным планом.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности систем ресурсоснабжения и повышению эффективности производства и поставки ресурсов и снижению выбросов. Удельные показатели расхода электроэнергии в системах водоснабжения снизятся более чем на 10% и на 15%, соответственно, а потери воды в системах водоснабжения снизятся до значений близких к нормативным.

Раздел «Водоснабжение»

1. НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

#### РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. №184-ФЗ)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. №865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

- Областным законом от 01.10.2004 г. №151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» (в редакции от 26.02.2009 г. №206-ЗС)

- Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Население Орловского района составляет 40686 человек. При этом обеспеченность услугами централизованного водоснабжения составляет 29500 человек - 72 %.

Вода в населенные пункты Красноармейского сельского поселения подается по своим водопроводным сетям. Поселковые водопроводные сети строились с 1966 года по 1985 год протяженностью 29,4 км, выполнены из различных материалов: асбестоцементных, чугунных, стальных труб. Водопроводы строились хаотично, различного диаметра, без рекомендаций проектных институтов. Износ составляет 95 %. В связи с этим происходят частые порывы, влекущие за собой большие затраты (электроэнергия, материалы на восстановление, ГСМ).

В Красноармейском сельском поселении имеется 6 водопроводных сетей по которым вода подается из 12 скважин, находящихся в безвозмездном пользовании в МП «ВКХ» и ГУ РО «УЭГВ». Остро стоит вопрос об изыскании денежных средств на строительство скважин.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры данного региона. При этом решаются следующие задачи:

- Снижение затрат (тарифа) на производство и транспортные услуги.

- Обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей.

- Увеличение объема подачи воды.

- Обеспечение надежного, бесперебойного оказания услуг потребителям.

- Снижение потерь в сетях.

- Снижение уровня износа основного оборудования.

-Обеспечение 90 % населения услугами централизованного водопровода.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Перечень основных мероприятий реконструкции системы водоснабжения Красноармейского сельского поселения  на 2010 – 2020 годы:

- «Реконструкция и расширение водопроводных сетей в п. Красноармейский орловского района Ростовской области – 5,0 км.

- Разработка проектоно-сметной документации на строительство 2 скважин в п. Красноармейский;

- Строительство 2 скважин в п. Красноармейский;

-  Реконструкция шахтного колодца в х. Раздорский;

- Разработка проектно – сметной документации на строительство водопроводной сети в х. Раздорский;

-  Строительство водопроводной сети в х. Раздорский;

Цель реализации проектов – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования, улучшение качества воды.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1. Распределение затрат по источникам финансирования отражено в таблице №1.

5.2. Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД, либо взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке специализированных проектных организаций.

5.3. Всего на 2013 – 2015 годы – 20.09 млн. руб. с НДС

Таблица №1

Ресурсное обеспечение программы (млн. руб.)

| Финансирование по годам | Из всех источников | Бюджет, в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный | Областной |  |  | Местный |
|  |  |  | Субсидии ФС |  | Резервный Фонд |  |
| 2013 | 1,803 | - | 1,09 |  | - | 0,713 |
| 2014 | 14,612 | - | 12,527 |  | - | 2,085 |
| 2015 | 3,675 | - | 3,230 | - |  | 0,445 |
| ИТОГО: | 20.09 | - | 16.847 | - |  | 3.243 |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

6.1. Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2020 году:

6.1.1. снижение уровня физического износа до 50 %;

6.1.2. снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 40 %;

6.1.3. выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления;

6.1.4. снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

6.1.5. снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

6.2. Критерий социально-экономической эффективности программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Распределение проектов модернизации и развития водопроводной сети Красноармейского сельского поселения на  2013 – 2015 г.г.

Таблица №2

млн. руб.

| Мероприятия программы | Сметная стоимость | Бюджет, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный | Областной |  | Мест- ный |
|  |  |  | Субсидии ФС | Резерв- ный Фонд |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1. Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт разводящих сетей водопровода: по ул. Кирова, пер. Северный, пер. Степной, ул. Восточная, ул. Шпитального, ул. Первомайская, пер. Красноармейский, пер. Энгельса, ул. Красных Партизан, пер. Заводской, пер. Мостовой, ул. Ленина и водонапорной башни Рожновского емк. 25 м3 в п. Красноармейский Орловского района Ростовской области | 0.524 | - | - | - | 0.524 |
| 2. Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода, скважины, водонапорной башни ёмкостью 25 м.куб. в х. Раздорский | 1,249 | - | 1,09 | - | 0,159 |
| 3. Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт водонапорной башни емкостью 15 м.куб. в х. Ленинский | 0,030 | - | - | - | 0,030 |
| Итого | 1,803 | - | 1,09 | - | 0,713 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода: по ул. Кирова, пер. Северный, пер. Степной, ул. Восточная, ул. Шпитального, ул. Первомайская, пер. Красноармейский, пер. Энгельса, ул. Красных Партизан, пер. Заводской, пер. Мостовой, ул. Ленина и водонапорной башни Рожновского емк. 25 м3 в п. Красноармейский Орловского района Ростовской области | 3.675 | - | 3.230 | - | 0.445 |
| 2. Капитальный ремонт водонапорной башни емк.15 м. куб. в х. Ленинский | 0,288 | - | - | - | 0,288 |
| 3. Строительство сетей водопровода, скважины, водонапорной башни емк.25 м. куб. в х. Раздорский | 10,649 | - | 9,297 | - | 1,352 |
| Итого | 14,612 | - | 12,527 | - | 2,085 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода: по ул. Кирова, пер. Северный, пер. Степной, ул. Восточная, ул. Шпитального, ул. Первомайская, пер. Красноармейский, пер. Энгельса, ул. Красных Партизан, пер. Заводской, пер. Мостовой, ул. Ленина и водонапорной башни Рожновского емк. 25 м3 в п. Красноармейский Орловского района Ростовской области | 3.675 | - | 3.230 | - | 0.445 |
| Итого | 3.675 | - | 3.230 | -8 | 0.445 |

Раздел  «Электроснабжение»

Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы 2012 – 2015 г.г. Красноармейского сельского поселения

Таблица №3

млн.. руб

| Финансирование по годам | Из всех источников финансирования | Бюджет в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Областной |  | #### Местный |
|  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2013 | 0.400 | - | - | 0.400 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,400 | - | - | 0,400 |

Распределение проектов сетей энергоснабжения Красноармейского сельского поселения  по годам

Таблица №4

млн. руб

| #### Мероприятия программы | Сметная стоимость млн. руб | Бюджет, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Областной |  | #### Местный |
|  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция уличного освещения по ул.Кирова в п. Красноармейский | 0,400 | - | - | 0,400 |
| Итого | 0,400 | - | - | 0,400 |

Раздел  «Теплоснабжение»

Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы 2012 – 2015 г.г. муниципального образования.

Таблица №5

млн. руб

| Финансирование по годам | Из всех источников финансирования | Бюджет в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Областной |  | #### Местный |
|  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | - |

Раздел  «Газоснабжение»

Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы 2012 – 2015 г.г Красноармейского сельского поселения.

Таблица №6

млн. руб

| Финансирование по годам | Из всех источников финансирования | Бюджет в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Областной |  | #### Местный |
|  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2013 | 1,50 | 1,3095 | - | 0,1905 |
| 2014 | 3,0001 | 2,619 | - | 0,3811 |
| 2015 | - | - | - | - |
| ИТОГО | 4,5001 | 3,9285 | - | 0,5716 |

Распределение проектов сетей газоснабжения Красноармейского сельского поселения по годам.

Таблица №7

млн. руб

| Мероприятия программы | Сметная стоимость млн. руб. | #### Областной |  | #### Местный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2013 год |  |  |  |  |
| Газификация Красноармейского СДК | 1,50 | 1,3095 | - | 0,1905 |
| Итого | 1,50 | 1,3095 | - | 0,1905 |
| 2014 год |  |  |  |  |
| Межпоселковый газопровод высокого давления к х. Широкий (ПИР) | 3,0001 | 2,619 | - | 0,3811 |
| Итого | 3,0001 | 2,619 | - | 0,3811 |

Раздел  «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов»

Распределение проектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов по источникам финансирования на период реализации Инвестиционной программы 2012 – 2015 г.г. Красноармейского сельского поселения.

Таблица №8

млн. руб

| Финансирование по годам | Из всех источников финансирования | Бюджет в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местный бюджет и средства граждан |
| 2013 | 5,220 | 0,184 | 2,484 | 2,552 |
| 2014 | 3,175 | 0,182 | 2,450 | 0,543 |
| 2015 | 3,080 | 0,176 | 2,377 | 0,527 |
| ИТОГО | 11,475 | 0,542 | 7,311 | 3,622 |

Распределение проектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на период реализации Инвестиционной программы на 2012 - 2015г.г. Красноармейского сельского поселения по годам.

Таблица №9

млн. руб

| #### Мероприятия программы | Сметная стоимость млн. руб | Бюджет, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Местный бюджет и средства граждан |
|  |  | областной бюджет |  | федераль ный бюджет |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул.Горького,41 | 0,720 |  | 0,041 | 0,555 | 0,124 |
| 2. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул.Октябрьская,5 | 1,200 |  | 0,069 | 0,926 | 0,205 |
| 3. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул.Октябрьская,3 | 1,300 |  | 0,074 | 1,003 | 0,223 |
| 4. Изготовление ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Горького, 35 | 0,350 |  | - | - | 0,350 |
| 4. Изготовление ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Горького, 37 | 0,350 |  | - | - | 0,350 |
| 4. Изготовление ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Горького, 39 | 0,350 |  | - | - | 0,350 |
| 4. Изготовление ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Горького, 43 | 0,350 |  | - | - | 0,350 |
| 4. Изготовление ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Кирова, 2 «А» | 0,600 |  | - | - | 0,600 |
| Итого | 5,220 |  | 0,184 | 2,484 | 2,552 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Горького, 37 | 0.980 |  | 0.056 | 0.756 | 0.168 |
| 2. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Горького, 39 | 0.995 |  | 0.057 | 0.768 | 0.170 |
| 3. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Горького, 43 | 1.200 |  | 0.069 | 0.926 | 0.205 |
| Итого | 3,175 |  | 0,182 | 2,450 | 0,543 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Кирова, 2 «а» | 2.100 |  | 0.120 | 1.621 | 0.359 |
| 2. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в п. Красноармейский, ул. Горького, 35 | 0.980 |  | 0.056 | 0.756 | 0.168 |
| Итого | 3,080 |  | 0,176 | 2,377 | 0,527 |

Раздел «Обращение с отходами производства и потребления»

Распределение проектов модернизации и развития в сфере обращения с отходами производства и потребления на 2012 – 2015 г.г. в Красноармейском сельском поселении не запланировано.

Раздел «Утвержденный Генеральный план и Правила землепользования и застройки на 2012 – 2025 годы»

Разработка генеральных планов сельских поселений Орловского района начата в 2008 году за счет средств софинансирования расходов областного бюджета и местных бюджетов сельских поселений.

В 2011 году были проведены публичные слушания и утверждение проекта генерального плана Красноармейского сельского поселения. В 2012 году планируется установить правила землепользования и застройки Красноармейского сельского поселения.

С 2013 по 2017 годы будут проведены землеустроительные работы по установлению на местности границ населенных пунктов Орловского района.

С 2017 по 2019 годы будет производиться корректировка правил землепользования и застройки территорий сельских поселений Орловского района.

С 2019 по 2025 годы будет производиться корректировка генеральных планов сельских поселений Орловского района.

Таблица №10

млн. руб

| Финансирование по годам | Из всех источников финансирования | Бюджет млн. руб в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Областной |  | #### Местный |
|  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2013 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Таблица №11

млн. руб

| #### Мероприятия программы | Сметная стоимость млн. руб | Бюджет, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Областной |  | #### Местный |
|  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2013 – 2017 годы |  |  |  |  |
| Землеустроительные работы по установлению на местнос ти границ населенных пунк- тов Орловского района |  |  |  |  |
| 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |
| Корректировка Правил землепользования и застрой- ки территорий сельских посе лений Орловского района |  |  |  |  |
| 2019 – 2025 год |  |  |  |  |
| Корректировка генеральных планов сельских поселений Орловского района |  |  |  |  |

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Разработку и общее руководство за ходом реализации программы осуществляет Администрация Красноармейского сельского поселения.

В целях координации деятельности по реализации программы, а также всестороннего анализа выполнения программы, Администрация Красноармейского сельского поселения проводит заседания, на которых заслушивает информацию по выполнению мероприятий программы. Контроль исполнения программы осуществляет Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области и Администрация Красноармейского сельского поселения.

9. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить снижение уровня физического износа до 50 %; снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 40 %; снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %; снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Красноармейского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно – эпидемиологическое состояние территории.